| УТВЕРЖДАЮ: Заказчик Генеральный директор ООО «Стройтрансмостпроект» ___________ /Иванов И.И./ «___» ________ 202_ г. | СОГЛАСОВАНО: Исполнитель Генеральный директор ООО «ГеоИнжИз» ___________ ФИО «___» ________ 202_ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

ИЗЫСКАНИЙ

«Магазин по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Наума Василевского, уч. 11»

Наименование объекта

г. Чита, 2023

|  | Наименование объекта | «Магазин по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Наума Василевского, уч. 11» |
| --- | --- | --- |
|  | Географическое местоположение объекта | Забайкальский край, г. Чита, ул. Наума Василевского, уч. 11 |
|  | Основание для выполнения работ | Договор подряда на выполнение инженерных изысканий между ООО «ГеоИнжИз» и ООО «Стройтрансмостпроект» |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Стройтрансмостпроект» Юр. Адрес тел/ (8-3022)415822, e-mail: stroy@vesm.ru |
|  | Идентификационные сведения об исполнителе инженерных изысканий (Изыскателе) | ООО «ГеоИнжИз» адрес Тел. 8-924-3835-16-25 e-mail: eng-iz@bk.ru |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Назначение: В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» класс здания (сооружения) КС-2, уровень ответственности — нормальный, принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – не принадлежит. |
|  | Цель и назначение работ | Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение топографо-геодезических материалов и данных, необходимых и достаточных для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов. |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Перечень необходимых видов инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания. |
|  | Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность), расположение проектируемых зданий и сооружений | Приведены в приложении 1 |
|  | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | - СП47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» (в действующей редакции); - СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Части I, II, III (в действующей редакции); - ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в М 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» г. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.; - «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» Роскартография, 2005; - ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ», Москва, ЦНИИГАиК, 2000 г.; |
|  | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | Нет. |
|  | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий. | Нет |
|  | Программа инженерных изысканий | Состав, объемы и методика работ определяется Программой на производство инженерных изысканий в соответствии с настоящим техническим заданием. В Программе указать содержание и перечень выпускаемых материалов. |
|  | Требования к инженерно-геодезическим изысканиям | - Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (в действующей редакции) и др. нормативными и руководящими документами. - Создание инженерно-топографического плана: - масштаба 1:500; - Система координат – МСК-75; - Система высот – Балтийская; - Сечение рельефа – 0,5 м; Границы съемки указаны в приложении 1 |
|  | Требования к составу и форме отчетов по инженерным изысканиям | 1. Заказчику передаются 2 экземпляра отчетов об изысканиях в бумажном варианте и 1 экземпляр электронной версии на электронном носителе. 2. Электронную версию отчета предоставить в формате Adobe (PDF), которая должна быть полностью идентична бумажной версии. |
|  | Сроки предоставления отчетных материалов | Материалы инженерных изысканий передаются Заказчику в соответствии с графиком выполнения работ. |
|  | Приложения к настоящему техническому заданию | Приложение 1. Граница геодезических изысканий; |

Приложение 1

Граница геодезических изысканий

Граница инженерно-геодезических изысканий